# 南阳市第一人民医院临床试验机构 超低温冰箱的使用说明

**1.** 使用超低温冰箱必须符合临床试验生物样本管理标准操规程和试验方案要求。认真填写生物样本处理保存记录表和生物样本留存记录表。使用超低温冰箱时，需请样本管理员参与并进行复核，在生物样本留存记录表上签字确认。

**2.** 本冰箱的温度控制范围为-60℃—-90℃，请按方案要求使用。使用时请注意温度控制，存放样本时注意开门时间不能过长，存放样本与温度计探头保持距离。存取样本时不改变其他项目样本的存放位置，不倒置其他项目样本。注意防护，戴防冻手套，正确使用免洗消毒液。

**3.** 因超低温冰箱存放空间有限，请及时转运样本。转运样本时，请仔细核对样本标签，及时取出空样本盒，将空样本盒放到指定位置或带走。

**4.** 请保管好未处理完成或剩余的样本和试剂，不将其存放在房间的任何位置，以防出现差错。

**5.** 请将生物样本处理、存放、转运情况及时上报给临床试验监查员（CRA），以便其对临床试验样本管理进行监查。

南阳市第一人民医院临床试验机构办

2024.04.15