# GCP药房药品储存设施和设备

GCP药房有GCP药房常温库，GCP药房阴凉库，GCP药房冷藏库，GCP药房回收室四大部分组成。

GCP药房常温库：存放药品的铁皮柜8组，空调柜机一台，温湿度监测设备两套，控制温度为10-30℃。

GCP药房阴凉库：存放药品的铁皮柜8组，冷风机一台，温湿度监测设备两套，控制温度10-20℃。可应急连接UPS电源。

GCP药房冷藏库：存放药品的铁皮柜5组，冷风机两台，温湿度监测设备两套，控制温度2-8℃。配备UPS电源一台。

存储药品的冰箱：恒温箱4台，3台运行中，1台备用，温湿度监测设备2套，控制温度15-25℃或15-30℃。-20℃超低温冰箱一台，运行中，温度监测设备一套，控制温度-25到-15℃。冷藏箱5台，1台运行中，4台备用，温湿度监测设备2套，控制温度2-8℃。阴凉柜1台，备用。配备UPS电源一台。

GCP药品回收室，配备货架4个，储物箱若干，房间配备中央空调，温度控制适中。

GCP药房在用设备均已校准，GCP药房冷藏库作为库房，不能校准，我院参照GSP对药品批发企业冷藏库的要求，对GCP药房冷藏库进行验证。